## SIEMENS
|  |  | SIEMENS SENTRON WL Açık Tip Otomatik Şalter | [10 empty] | Şalter ve seçilen aksesuarların ayrı ayrı sipariş kodları ve liste fiyatları |  | Miktar | Fiyat | Toplam
29 Mayıs 2017 tarihli Şalt ve Enstalasyon Tekniği liste fiyatlarıdır | [13 empty] | 3WL1232-3CB32-1AA2 | Sentron 3WL Açık Tip Otomatik Şalter | 1 | 28912 | 28912 | 28912
| Şalter Seçim |  | Kutup Sayısı | [10 empty] | Standart | 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart) | 0 | 0 | 0
|  |  | Tip | [10 empty] | 3WL9111-0AF04-0AA0 | Motor 208-240V AC / 220-250V DC | 1 | 2234 | 2234 | 33366
|  |  | Nominal Akım (In) |  | Amper | [8 empty] | 3WL9111-0AD06-0AA0 | Kapama bobini 230V AC / 220V DC | 1 | 539 | 539
|  |  | Kesme Kapasitesi |  | kA (Ics = Icu) | [8 empty] | 3WL9111-0AD06-0AA0 | Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 1 | 539 | 539
|  |  | Elektronik Açtırıcı |  |  | CB | 318 | (ETU15B den fiyat farkı) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Boy | 2 | [9 empty] | 3WL9111-0AB01-0AA0 | Kumanda devresi prizi | 2 | 168 | 336
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 3WL9111-0AB03-0AA0 | Kumanda devresi fişi | 2 | 139 | 278
| Aksesuar Seçim |  | Tahrik |  |  |  | 3072 |  | İlave Opsiyonlar |  |  |  |  | 3WL9111-0AB07-0AA0 | Sabit tip şalterin kumanda devresi fişi için kodlama | 2 | 168 | 336
|  |  | 1.Yardımcı Röle |  |  |  | 539 |  |  |  |  | C22 | 331 | 3WL9111-0AH01-0AA0 | Kapamaya hazır kontak (C22) | 1 | 331 | 331
|  |  | 2.Yardımcı Röle |  |  |  | 0 |  |  |  |  | K07 | 512 | 3WL9111-0AH14-0AA0 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 1 | 165 | 165
|  |  | Yardımcı Kontaklar |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Aksesuarlar dahil MONTAJLI şalter sipariş kodu |  |  |  | Liste Fiyatı | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3WL1232-3CB32-4GA2-Z C22+K07 |  |  |  | 33366 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Web: | https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Products/10018177?tree=CatalogTree | [6 empty] | Fiyat Listesi: | www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi |  |  | teknikdestek.tr@siemens.com 444 0 747 |  | Liste Toplamı : | 33670
#REF!

## Sheet2 (hidden)
|  |  |  | MLFB | Fiyat
1 | 1 | Sabit | 32 | 3WL1232-3 | 28594 | CB | 32 | -1AA2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 2 | Çekmeceli | 36 | [8 empty] | 55 | 66 | 80 | 85 | 100 | 2 | 55 | 66 | 80 | 85 | 100
|  |  | 0 | [7 empty] | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BOY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | 1 | 630 | 0 | 3 | 1 |  | 80 |  |  | 630 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | bar: 8 to 2; 4
3200 | 2 | 800 | 0 |  | 2 | 66 |  |  |  | 800 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| 3 | 1000 | 0 |  | 3 | 80 |  |  |  | 1000 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| 4 | 1250 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1250 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| 5 | 1600 | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  | 1600 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| 6 | 2000 | 0 | [6 empty] | 2000 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| 7 | 2500 | 0 | [6 empty] | 2500 | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 7 |  | 2 |  |  | 2
| 8 | 3200 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 3200 | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 8 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3WL1232-3CB32-4GA2-Z C22+K07 | [6 empty] | İsim | MLFB | Fiyat | Miktar |  |  |  |  | Toplam X5 | 1 | 1
| 9 | 4000 Boy 2 | 1 |  | 4 | 2 | 4 |  |  | 4000 (2) | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3WL1232-3CB32 | -1AA2 | [5 empty] | Şalter | 3WL1232-3CB32-1AA2 | 28912 |  | Kapamaya hazır kontak (C22) | 331 | 3WL9111-0AH01-0AA0 |  | Toplam X7 | 1 | 1
| 10 | 4000 Boy 3 | 0 | [6 empty] | 4000 (3) | 8: 10; 5: 1 | 10 |  | 2 | 2 |  | 3 |  | 3WL1232-3CB32-1AA2 |  |  | 3WL1232-3CB32-4 | 4 | 3WL9111-0AF04-0AA0 | 2234 | Motor 208-240V AC / 220-250V DC | 3WL9111-0AF04-0AA0 | 2234 |  | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 512 | 3WL9111-0AH14-0AA0 |  | Toplam Fiş Priz |  | 2 | Adet | 2 Adet
| 11 | 5000 | 0 | 32 | 31 | 42 | 41 | 32 | 31 | 5000 | 8: 11; 5: 1 | 11 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3WL9111-0AD06-0AA0 | 539 | Kapama bobini 230V AC / 220V DC | 3WL9111-0AD06-0AA0 | 539 |  | Yok | 0 | 0
| 12 | 6300 | 1 | 36 | 37 | 46 | 47 | 36 | 37 | 6300 | 8: 12; 5: 1 | 12 |  |  |  |  | 3 | 1 | (1) Mekanik Kapamalı | 0 | [5 empty] | Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 3WL9111-0AD06-0AA0 | 539 |  | Yok | 0 | 0 |  | 1 | 168 | 3WL9111-0AB01-0AA0 | Kumanda devresi prizi
[11 empty] | 1: 3 pol fiyatları | 4 pol fiyatları | [5 empty] | 2 | (2) Mek.ve Elekt.Kapama 110V AC / 110V DC | 539 | 3WL9111-0AD05-0AA0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Yok | 0 | 0 |  | 1 | 139 | 3WL9111-0AB03-0AA0 | Kumanda devresi fişi
| 55 | 66 | 80 | 85 | 100 | 55 | 66 | 80 | 85 | 100 |  | 55 | 66 | 80 | 85 | 100 | 55 | 66 | 80 | 85 | 100 |  | 3 | (3) Mek.ve Elekt.Kapama 220V AC / 220V DC | 539 | 3WL9111-0AD06-0AA0 |  |  |  |  | 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart) | Standart | 0 |  | Yok | 0 | 0 |  | 0 | 355 | 3WL9111-0AB07-0AA0 | Sabit tip şalterin kumanda devresi fişi için kodlama
| 3WL1232-3 | 28594 | [20 empty] | 4 | (4) Motor+Kapama bobini 208-240V AC / 220-250V DC | 2234 | 3WL9111-0AF04-0AA0 | 3WL9111-0AD06-0AA0 | 539 |  |  | Kapamaya hazır kontak (C22) | 3WL9111-0AH01-0AA0 | 331 |  | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 0 | 3WL9111-0AH07-0AA0
sabit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [17 empty] | 5 | (5) Motor+Kapama bobini 110-127V AC / 110-125V DC | 2234 | 3WL9111-0AF03-0AA0 | 3WL9111-0AD05-0AA0 | 539 |  |  | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 3WL9111-0AH14-0AA0 | 512 |  | Çekmeceli şalter için kızak perdesi (asma kilit takılabilir) (R21) | 331 | 3WL9111-0AP06-0AA0
1 | 3WL1106-2 | 3WL1106-3 | 3WL1???-? | 3WL1106-4 | 3WL1???-? | 7888 | 8362 |  | 8497 |  | 1: 7888; 2: 8362; 4: 8497 | 11410 | 12095 |  | 12291 |  |  | 6 | (6) Motor+Kapama bobini 24V DC | 3072 | 3WL9111-0AF01-0AA0 | 3WL9111-0AD01-0AA0 | 539 |  |  |  |  | 0 |  | Çekmeceli şalter için konum ihbar kontağı (R15) | 246 | 3WL9111-0AH11-0AA0
2 | 3WL1108-2 | 3WL1108-3 | 3WL1???-? | 3WL1108-4 | 3WL1208-4 | 8268 | 8672 |  | 8814 | 10737 |  | 8268 | 8672 |  | 8814 | 10737 | 11959 | 12544 |  | 12749 | 15531 | [11 empty] | 0 |  | Çekmeceli şalter için mekanik kilitleme modülü (R55) | 1570 | 3WL9111-0BB24-0AA0
3 | 3WL1110-2 | 3WL1110-3 | 3WL1???-? | 3WL1110-4 | 3WL1210-4 | 8562 | 8977 |  | 9335 | 11115 |  | 8562 | 8977 |  | 9335 | 11115 | 12385 | 12985 |  | 13503 | 16077 |  | A | (A) Yok | 0 |  | 3WL1232-3CB32-4G | G | 3WL9111-0AD06-0AA0 | 539 |  |  | 0 |  | Elektriki ON butonu (C11) | 0 | 3WL9111-0AJ02-0AA0
4 | 3WL1112-2 | 3WL1112-3 | 3WL1???-? | 3WL1112-4 | 3WL1212-4 | 10439 | 10963 |  | 11400 | 13578 |  | 10439 | 10963 |  | 11400 | 13578 | 14454 | 15179 |  | 15785 | 18800 |  | B | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539 | 3WL9111-0AD01-0AA0 | [6 empty] | 0 |  | EMV-Filtresi (F31) | 440 | 3WL9111-0AK34-0AA0
5 | 3WL1116-2 | 3WL1116-3 | 3WL1???-? | 3WL1116-4 | 3WL1216-4 | 14569 | 15290 |  | 16200 | 18913 |  | 14569 | 15290 |  | 16200 | 18913 | 20172 | 21170 |  | 22431 | 26188 |  | C | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 | 3WL9111-0AD02-0AA0 |  |  |  |  | Kumanda devresi prizi | 3WL9111-0AB01-0AA0 | 168 | 2 Adet | Kapamaya hazır kontak (C22) | 2260 | 3WL9111-0AH01-0AA0
6 | 3WL1120-2 | 3WL1120-3 | 3WL1???-? | 3WL1120-4 | 3WL1220-4 | 16484 | 17709 |  | 20732 | 23792 |  | 16484 | 17709 |  | 20732 | 23792 | 22825 | 24520 |  | 28706 | 32943 |  | D | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 | 3WL9111-0AD03-0AA0 |  |  |  |  | Kumanda devresi fişi | 3WL9111-0AB03-0AA0 | 139 | 2 Adet | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 0 | 3WL9111-0AP01-0AA0 |  |  |  | Sabit tip şalterin kumanda devresi fişi için kodlama
7 | 3WL1???-? | 3WL1225-2 | 3WL1225-3 | 3WL1???-? | 3WL1225-4 |  | 23623 | 24433 |  | 30721 | 2: 23623; 3: 24433; 5: 30721 |  | 31369 | 32444 |  | 40794 | [13 empty] | Dahili Tip Nötr Akım Trafosu (F23) |  | 3WL9111-0AA12-0AA0
8 | 3WL1???-? | 3WL1232-2 | 3WL1232-3 | 3WL1???-? | 3WL1232-4 |  | 27878 | 28594 |  | 33305 | 2: 27878; 3: 28594; 5: 33305 |  | 37019 | 37970 |  | 44225 |  | E | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 | 3WL9111-0AD04-0AA0 |  |  |  |  | Sabit tip şalterin kumanda devresi fişi için kodlama | 3WL9111-0AB07-0AA0 | 168 | 2 Adet | PROFIBUS Haberleşme bağlantısı + BSS modülü (F02) | 512 | 3WL9111-0AT12-0AA0
9 | 3WL1???-? | 3WL1240-2 | 3WL1240-3 | 3WL1???-? | 3WL1240-4 |  | 36071 | 36359 |  | 39420 | 2: 36071; 3: 36359; 5: 39420 |  | 50376 | 50777 |  | 55053 |  | F | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539 | 3WL9111-0AD05-0AA0 | [8 empty] | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 3WL9111-0BB21-0AA0 |  |  |  | 3WL9111-0AA22-0AA0
10 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1340-4 |  |  |  |  | 40298 | 5: 40298 |  |  |  |  | 56573 |  | G | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 | 3WL9111-0AD06-0AA0 | [8 empty] | Şalter veri sensörü (F01) | 247 | 3WL9111-0AT16-0AA0 |  |  |  | 3WL9111-0AA21-0AA0 | 3WL9111-0AA11-0AA0
11 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1350-4 |  |  |  |  | 62790 | 5: 62790 |  |  |  |  | 87983 | [13 empty] | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 635 | 3WL9111-0AH14-0AA0 | 165 |  |  | 3WL9111-0AA22-0AA0 | 3WL9111-0AA12-0AA0
12 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1363-4 |  |  |  |  | 82772 | 5: 82772 |  |  |  |  | 115889 | [13 empty] | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 0 | 3WL9111-0AH08-0AA0 |  |  |  | 3WL9111-0AA23-0AA0 | 3WL9111-0AA13-0AA0
[23 empty] | A | (A) Yok | 0 |  | 3WL1232-3CB32-4GA | A | 0 | 0 |  |  |  |  | Yok | 0
çekmeceli | 3WL1232-3 | 34782 | [20 empty] | B | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539 | 3WL9111-0AD01-0AA0 | [9 empty] | 355 | 3WL9111-0AB18-0AA0
1 | 3WL1106-2 | 3WL1106-3 | 3WL1???-? | 3WL1106-4 | 3WL1???-? | 9452 | 9936 |  | 12231 |  | 1: 9452; 2: 9936; 4: 12231 | 14431 | 15170 |  | 17143 |  |  | C | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 | 3WL9111-0AD02-0AA0 | [8 empty] | Kumanda devresi prizi | 168 | 3WL9111-0AB01-0AA0
2 | 3WL1108-2 | 3WL1108-3 | 3WL1???-? | 3WL1108-4 | 3WL1208-4 | 9906 | 10426 |  | 12833 | 14046 |  | 9906 | 10426 |  | 12833 | 14046 | 15126 | 15919 |  | 17988 | 19688 |  | D | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 | 3WL9111-0AD03-0AA0 | [8 empty] | Kumanda devresi fişi | 139 | 3WL9111-0AB03-0AA0
3 | 3WL1110-2 | 3WL1110-3 | 3WL1???-? | 3WL1110-4 | 3WL1210-4 | 10252 | 10781 |  | 13390 | 14527 |  | 10252 | 10781 |  | 13390 | 14527 | 15653 | 16460 |  | 18768 | 20362 |  | E | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 | 3WL9111-0AD04-0AA0 | [8 empty] | Sabit tip şalterin kumanda devresi fişi için kodlama | 168 | 3WL9111-0AB07-0AA0 |  | 18 | 7
4 | 3WL1112-2 | 3WL1112-3 | 3WL1???-? | 3WL1112-4 | 3WL1212-4 | 12236 | 12857 |  | 14712 | 16575 |  | 12236 | 12857 |  | 14712 | 16575 | 17883 | 18792 |  | 20621 | 23232 |  | F | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539 | 3WL9111-0AD05-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD01-0AA0 | Kapama bobini 24V DC
5 | 3WL1116-2 | 3WL1116-3 | 3WL1???-? | 3WL1116-4 | 3WL1216-4 | 17481 | 18348 |  | 20171 | 23700 |  | 17481 | 18348 |  | 20171 | 23700 | 25550 | 26816 |  | 28273 | 33218 |  | G | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 | 3WL9111-0AD06-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD05-0AA0 | Kapama bobini 110V AC / 110V DC
6 | 3WL1120-2 | 3WL1120-3 | 3WL1???-? | 3WL1120-4 | 3WL1220-4 | 19786 | 20873 |  | 23340 | 29791 |  | 19786 | 20873 |  | 23340 | 29791 | 28918 | 30506 |  | 32715 | 41757 |  | J | (J) Düşük gerilim rölesi 24V DC | 859 | 3WL9111-0AE01-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD06-0AA0 | Kapama bobini 230V AC / 220V DC
7 | 3WL1???-? | 3WL1225-2 | 3WL1225-3 | 3WL1???-? | 3WL1225-4 |  | 28687 | 30152 |  | 37299 | 2: 28687; 3: 30152; 5: 37299 |  | 40209 | 42263 |  | 52280
8 | 3WL1???-? | 3WL1232-2 | 3WL1232-3 | 3WL1???-? | 3WL1232-4 |  | 33455 | 34782 |  | 43071 | 2: 33455; 3: 34782; 5: 43071 |  | 46892 | 48752 |  | 60370 |  | K | (K) Düşük gerilim rölesi 30V DC | 859 | 3WL9111-0AE02-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AF01-0AA0 | Motor 24V DC
9 | 3WL1???-? | 3WL1240-2 | 3WL1240-3 | 3WL1???-? | 3WL1240-4 |  | 43345 | 45888 |  | 49747 | 2: 43345; 3: 45888; 5: 49747 |  | 63896 | 64319 |  | 69727 |  | L | (L) Düşük gerilim rölesi 48V DC | 859 | 3WL9111-0AE03-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AF03-0AA0 | Motor 110-127V AC / 110-125V DC
10 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1340-4 |  |  |  |  | 50858 | 5: 50858 |  |  |  |  | 71595 |  | M | (M) Düşük gerilim rölesi 110-127V AC / 110-125V DC | 859 | 3WL9111-0AE04-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AF04-0AA0 | Motor 208-240V AC / 220-250V DC
11 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1350-4 |  |  |  |  | 79046 | 5: 79046 |  |  |  |  | 111104
12 | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1???-? | 3WL1363-4 |  |  |  |  | 104448 | 5: 104448 |  |  |  |  | 146709 |  | N | (N) Düşük gerilim rölesi 208-240V AC / 220-250V DC | 859 | 3WL9111-0AE05-0AA0 | [9 empty] | Mekanik Kapamalı
[23 empty] | P | (P) Düşük gerilim rölesi 380-415V AC | 859 | 3WL9111-0AE06-0AA0
[10 empty] | AYRICA: | [12 empty] | Q | (Q) Gecikmeli Düş.Ger.R. 48V DC | 859 | 3WL9111-0AE11-0AA0 | [9 empty] | Yok
[7 empty] | BOY | NOTR AKIM TRAFOSU |  | Akım transformatörü | [12 empty] | R | (R) Gecikmeli Düş.Ger.R. 110-127V AC / 110-125V DC | 1561 | 3WL9111-0AE12-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD01-0AA0 | Açtırma bobini 24V DC
2 | 1 | ETU15B: LI Koruma fonksiyonlu (BB) | 0 | BB | 0 |  | 1 | 3WL9111-0AA21-0AA0 | 997 | 3WL9111-0AA22-0AA0 | 8: 1260 | [6 empty] | S | (S) Gecikmeli Düş.Ger.R. 208-240V AC / 220-250V DC | 1561 | 3WL9111-0AE13-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD02-0AA0 | Açtırma bobini 30V DC
CB | 2 | ETU25B: LSI Koruma fonksiyonlu (CB) | 318 | CB | 318 |  | 2 | 3WL9111-0AA22-0AA0 | 1260 | veya | [12 empty] | T | (T) Gecikmeli Düş.Ger.R. 380-415V AC | 1561 | 3WL9111-0AE14-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD03-0AA0 | Açtırma bobini 48V DC
| 3 | ETU45B: LSIN Koruma fonksiyonlu (EB) | 1039 | EB | 1039 |  | 3 | 3WL9111-0AA23-0AA0 | 1500 | [13 empty] | U | (U) Düşük gerilim rölesi 60V DC | 1561 | 3WL9111-0AE07-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD04-0AA0 | Açtırma bobini 60V DC
| 4 | ETU45B: LSIN Korumalı 4 satır LCD ekranlı (FB) | 1706 | FB | 1706 |  |  |  |  | bakır bara bağlantılı akım transformatörü | [24 empty] | 3WL9111-0AD05-0AA0 | Açtırma bobini 110V AC / 110V DC
| 5 | ETU27B: LSING Koruma fonksiyonlu (DG) | 1923 | DG | 1923 |  | 1 | 3WL9111-0AA31-0AA0 | 1191 | 3WL9111-0AA32-0AA0 | 8: 1513 | [6 empty] | 2 | (2) 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart) | 0 |  | 3WL1232-3CB32-4GA2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3WL9111-0AD06-0AA0 | Açtırma bobini 230V AC / 220V DC
| 6 | ETU45B: LSING Koruma fonksiyonlu (EG) | 2921 | EG | 2921 |  | 2 | 3WL9111-0AA32-0AA0 | 1513 | seçilmeli | [12 empty] | 4 | (4) 4NO+4NC Yardımcı Kontak | 625 | 3WL9111-0AG01-0AA0
| 7 | ETU45B: LSING Korumalı 4 satır LCD ekranlı (FG) | 3652 | FG | 3652 |  | 3 | 3WL9111-0AA33-0AA0 | 1804 | [13 empty] | 7 | (7) 6NO+2NC Yardımcı Kontak | 312.5 | 3WL9111-0AG02-0AA0 | [9 empty] | Yok
[10 empty] | 3WL9111-0AB01-0AA0 | 1: 168 | [6 empty] | 8 | (8) 5NO+3NC Yardımcı Kontak | 312.5 | 3WL9111-0AG02-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD01-0AA0 | Açtırma bobini 24V DC
| 33366 | [8 empty] | 3WL9111-0AB03-0AA0 | 1: 139 | [8 empty] | 312.5 | 3WL9111-0AG03-0AA0 | [8 empty] | 3WL9111-0AD02-0AA0 | Açtırma bobini 30V DC
- | Tahrik |  |  |  |  | X5 | X6 | X7 | X8 | 3WL9111-0AB08-0AA0 | 1: 355 | [18 empty] | 3WL9111-0AD03-0AA0 | Açtırma bobini 48V DC
4 | 4 | 1 | (1) Mekanik Kapamalı | 0 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AD04-0AA0 | Açtırma bobini 60V DC
|  | 2 | (2) Mek.ve Elekt.Kapama 110V AC / 110V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AD05-0AA0 | Açtırma bobini 110V AC / 110V DC
|  | 3 | (3) Mek.ve Elekt.Kapama 220V AC / 220V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AD06-0AA0 | Açtırma bobini 230V AC / 220V DC
|  | 4 | (4) Motor+Kapama bobini 208-240V AC / 220-250V DC | 3072 |  | 1 | [28 empty] | 3WL9111-0AE01-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 24V DC
|  | 5 | (5) Motor+Kapama bobini 110-127V AC / 110-125V DC | 3072 |  | 1 | [28 empty] | 3WL9111-0AE02-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 30V DC
|  | 6 | (6) Motor+Kapama bobini 24V DC | 3072 |  | 1 | [28 empty] | 3WL9111-0AE03-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 48V DC
| 1.Y.R |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3WL9111-0AE04-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 110-127V AC / 110-125V DC
7 | 1 | A | (A) Yok | 0 | [30 empty] | 3WL9111-0AE05-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 208-240V AC / 220-250V DC
G | 2 | B | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE06-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 380-415V AC
| 3 | C | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE07-0AA0 | Düşük gerilim rölesi 60V DC
| 4 | D | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE11-0AA0 | Gecikmeli Düş.Ger.R. 48V DC
| 5 | E | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE12-0AA0 | Gecikmeli Düş.Ger.R. 110-127V AC / 110-125V DC
| 6 | F | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE13-0AA0 | Gecikmeli Düş.Ger.R. 208-240V AC / 220-250V DC
| 7 | G | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 |  |  | 1 | [27 empty] | 3WL9111-0AE14-0AA0 | Gecikmeli Düş.Ger.R. 380-415V AC
| 2.Y.R. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | A | (A) Yok | 0 | [30 empty] | 3WL9111-0AG01-0AA0 | 2NO+2NC ilave yardımcı kontak
A | 2 | B | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539 |  | 1 | [27 empty] | 1 | 3WL9111-0AG02-0AA0 | 2NO ilave yardımcı kontak
| 3 | C | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 |  | 1 | [27 empty] | 0AG01+0AG03 | 3WL9111-0AG01-0AA0+3WL9111-0AG03-0AA0 | 1NO+1NC ilave yardımcı kontak
| 4 | D | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 |  | 1 | [28 empty] | Standart | 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart)
| 5 | E | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 |  | 1
| 6 | F | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539 |  | 1
| 7 | G | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 |  | 1
| 8 | J | (J) Düşük gerilim rölesi 24V DC | 859 |  | 1
| 9 | K | (K) Düşük gerilim rölesi 30V DC | 859 |  | 1 | [26 empty] | 3 | 2 | 3WL9111-0AP06-0AA0
| 10 | L | (L) Düşük gerilim rölesi 48V DC | 859 |  | 1 | [26 empty] | POL | BOY | Çekmeceli şalter için kızak perdesi (asma kilit takılabilir) (R21)
| 11 | U | (U) Düşük gerilim rölesi 60V DC | 859 |  | 1 | [24 empty] | 3 | 3WL9111-0AP06-0AA0 | 3 | 1 | 3WL9111-0AP04-0AA0
| 12 | M | (M) Düşük gerilim rölesi 110-127V AC / 110-125V DC | 859 |  | 1 | [24 empty] | 4 | 3WL9111-0AP11-0AA0 | 3 | 2 | 3WL9111-0AP06-0AA0
| 13 | N | (N) Düşük gerilim rölesi 208-240V AC / 220-250V DC | 859 |  | 1 | [26 empty] | 3 | 3 | 3WL9111-0AP07-0AA0
| 14 | P | (P) Düşük gerilim rölesi 380-415V AC | 859 |  | 1 | [26 empty] | 4 | 1 | 3WL9111-0AP08-0AA0
| 15 | Q | (Q) Gecikmeli Düş.Ger.R. 48V DC | 1561 |  | 1 | [26 empty] | 4 | 2 | 3WL9111-0AP11-0AA0
| 16 | R | (R) Gecikmeli Düş.Ger.R. 110-127V AC / 110-125V DC | 1561 |  | 1 | [26 empty] | 4 | 3 | 3WL9111-0AP12-0AA0
| 17 | S | (S) Gecikmeli Düş.Ger.R. 208-240V AC / 220-250V DC | 1561 |  | 1
| 18 | T | (T) Gecikmeli Düş.Ger.R. 380-415V AC | 1561 |  | 1
| Y.K. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Block |  | Çekmeceli şalter için konum ihbar kontağı (R15)
1 | 1 | 2 | (2) 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart) | 0 |  |  | 1 | [24 empty] | R15 | 1 | 3CO | 3WL9111-0AH11-0AA0
2 | 2 | 4 | (4) 4NO+4NC Yardımcı Kontak | 625 |  | 1 | [25 empty] | R16 | 2 | 6CO | 3WL9111-0AH12-0AA0
| 3 | 7 | (7) 6NO+2NC Yardımcı Kontak | 625 |  | 1
| 4 | 8 | (8) 5NO+3NC Yardımcı Kontak | 625 |  | 1 | [28 empty] | EMV-Filtresi (F31)
-Z | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 3WL9111-0AK34-0AA0
2 | 1 |  | Yok
C22 | 2 | C22 | Kapamaya hazır kontak (C22) | 331 |  |  | 1
331 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  |  | 1
1 | 4 |  |  | 0 | 1210 | [29 empty] | PROFIBUS Haberleşme bağlantısı + BSS modülü (F02)
2 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440 | [30 empty] | 3WL9111-0AT12-0AA0
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 |  |  | 0 | 4983 |  |  | 1 | [26 empty] | Şalter veri sensörü (F01)
| 8 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 512 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 3WL9111-0AT16-0AA0
| 9 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 | 247 |  |  | 1
| 10 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635
| 11 |  |  | 0 | 469
| 12 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851
| 13 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016
| 14 |  |  | 0 | 1570 | 3 | 1638
[5 empty] | 1307 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | X5 | X6 | X7
7 | 1 |  | Yok
K07 | 2 |  |  | 0 |  | 0
512 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  | 1 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) |  | 1: 246
2 | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1: 0
7 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 512 |  |  | 1 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) |  | 1: 512
| 8 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 |  |  | 1 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) |  | 1: 247
| 9 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635 |  |  | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) |  | 1: 635
| 10 |  |  | 0 | 469 | [5 empty] | 1: 0
| 11 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851 |  |  |  | 1: 0
| 12 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) |  | 1: 1307
| 13 |  |  | 0 |  | 3 | 1638 |  |  |  | 1: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 1
[5 empty] | X5 | X6 | X7
1 | 1 |  | Yok
| 2 |  |  | 0 |  | 0
0 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  | 1 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) |  | 1: 246
3 | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1: 0
1 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) |  | 1: 512
| 8 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 |  |  | 1 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) |  | 1: 247
| 9 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635 |  |  | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) |  | 1: 635
| 10 |  |  | 0 | 469 | [5 empty] | 1: 0
| 11 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851 |  |  |  | 1: 0
| 12 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) |  | 1: 1307
| 13 |  |  | 0 |  | 3 | 1638 |  |  |  | 1: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | X5 | X6 | X7
1 | 1 |  | Yok
| 2 |  |  | 0 |  | 0
0 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  | 1 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) |  | 1: 246
4 | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1: 0
1 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) |  | 1: 512
| 8 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 |  |  | 1 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) |  | 1: 247
| 9 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635 |  |  | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) |  | 1: 635
| 10 |  |  | 0 | 469 | [5 empty] | 1: 0
| 11 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851 |  |  |  | 1: 0
| 12 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) |  | 1: 1307
| 13 |  |  | 0 |  | 3 | 1638 |  |  |  | 1: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | X5 | X6 | X7
1 | 1 |  | Yok
| 2 |  |  | 0 |  | 0
0 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  | 1 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) |  | 1: 246
5 | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1: 0
1 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) |  | 1: 512
| 8 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 |  |  | 1 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) |  | 1: 247
| 9 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635 |  |  | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) |  | 1: 635
| 10 |  |  | 0 | 469 | [5 empty] | 1: 0
| 11 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851 |  |  |  | 1: 0
| 12 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) |  | 1: 1307
| 13 |  |  | 0 |  | 3 | 1638 |  |  |  | 1: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | X5 | X6 | X7
1 | 1 |  | Yok
| 2 |  |  | 0 |  | 0
0 | 3 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246 |  |  | 1 | C20 | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) |  | 1: 246
6 | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 1: 0
1 | 5 | T40 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
| 6 | F31 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
| 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | K07 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) |  | 1: 512
| 8 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) | 247 |  |  | 1 | C11 | Elektriki ON butonu (C11) |  | 1: 247
| 9 | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635 | 635 |  |  | C01 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) |  | 1: 635
| 10 |  |  | 0 | 469 | [5 empty] | 1: 0
| 11 |  |  | 0 | 2 | 1 | 851 |  |  |  | 1: 0
| 12 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307 | 1016 | 2 | 1016 | S55 | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) |  | 1: 1307
| 13 |  |  | 0 |  | 3 | 1638 |  |  |  | 1: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
-Z
1 | C22 |  | 1 | C22 | 1 |  | C22
2 | K07 |  | 2 | K07 | 1 | + | +K07
0
0
0
0
2
| F01 | 0 | [6 empty] | Motor | İlave
| 1 | 0 |  |  |  |  | Toplam X5 | 1 | 1 | 0
| 2 | 0 |  |  |  |  | Toplam X6 | 3 |  | 0
| 3 | 1 |  |  |  |  | Toplam X7 | 1 |  | 1
| 4 | 1
| 5 | 0 | [7 empty] | 1 | 8: 168; 1: 168
| 6 | 1 | [7 empty] | 1 | 8: 139; 1: 139
| 7 | 1 | [7 empty] | 0 | 8: 355; 1: 0
[7 empty] | Toplam X5 | 1 | 1 |  | 8: ilave; 1: 307
[7 empty] | Toplam X7 | 1 | 1
[7 empty] | TOPLAM |  | 2

## Fiyat Girişi (hidden)
3POL Sbt. |  | 4POL Sbt. |  |  |  | Z Opsiyonları
3WL1106-2 | 7888 | 3WL1106-2 | 11410 | BB | 0 | 5 Basamaklı açma kapama sayıcısı (C01) | 635
3WL1108-2 | 8268 | 3WL1108-2 | 11959 | CB | 318 | Elektriki ON butonu (C11) | 247
3WL1110-2 | 8562 | 3WL1110-2 | 12385 | EB | 1039 | Kapamaya hazır kontak (C22) | 331
3WL1112-2 | 10439 | 3WL1112-2 | 14454 | FB | 1706 | Trip ihbar kontağı (1 enversör kontak) (K07) | 512
3WL1116-2 | 14569 | 3WL1116-2 | 20172 | DG | 1923 | Şalter veri sensörü (F01) | 1210
3WL1120-2 | 16484 | 3WL1120-2 | 22825 | EG | 2921 | PROFIBUS Haberleşme bağlantısı + BSS modülü (F02) | 4983
3WL1106-3 | 8362 | 3WL1106-3 | 12095 | FG | 3652 | Kapı oyma çerçevesi (T40) | 440
3WL1108-3 | 8672 | 3WL1108-3 | 12544 |  |  | Sabit tip şalter için mekanik kilitleme modülü (S55) | 1307
3WL1110-3 | 8977 | 3WL1110-3 | 12985 | (1) Mekanik Kapamalı | 0 | Çekmeceli şalter için mekanik kilitleme modülü (R55) | 1570
3WL1112-3 | 10963 | 3WL1112-3 | 15179 | (2) Mek.ve Elekt.Kapama 110V AC / 110V DC | 539 | Çekmeceli şalter için konum ihbar kontağı (R15) | 469
3WL1116-3 | 15290 | 3WL1116-3 | 21170 | (3) Mek.ve Elekt.Kapama 220V AC / 220V DC | 539 | Çekmeceli şalter için kızak perdesi (asma kilit takılabilir) (R21) | 851 | Boy1
3WL1120-3 | 17709 | 3WL1120-3 | 24520 | (4) Motor+Kapama bobini 208-240V AC / 220-250V DC | 3072 |  | 1016 | Boy2
3WL1225-2 | 23623 | 3WL1225-2 | 31369 | (5) Motor+Kapama bobini 110-127V AC / 110-125V DC | 3072 |  | 1638 | Boy3
3WL1232-2 | 27878 | 3WL1232-2 | 37019 | (6) Motor+Kapama bobini 24V DC | 3072 | EMV-Filtresi (F31) | 2260
3WL1240-2 | 36071 | 3WL1240-2 | 50376 |  |  | Yay kuruldu kontağı (1NO kontak) (C20) | 246
|  |  |  | (A) Yok | 0
3POL Çkm. |  | 4POL Çkm. |  | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539
3WL1106-2 | 9452 | 3WL1106-2 | 14431 | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 | 3WL9111-0AA21-0AA0 | 997
3WL1108-2 | 9906 | 3WL1108-2 | 15126 | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 | 3WL9111-0AA22-0AA0 | 1260
3WL1110-2 | 10252 | 3WL1110-2 | 15653 | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 | 3WL9111-0AA23-0AA0 | 1500
3WL1112-2 | 12236 | 3WL1112-2 | 17883 | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539
3WL1116-2 | 17481 | 3WL1116-2 | 25550 | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 | 3WL9111-0AA31-0AA0 | 1191
3WL1120-2 | 19786 | 3WL1120-2 | 28918 |  |  | 3WL9111-0AA32-0AA0 | 1513
3WL1106-3 | 9936 | 3WL1106-3 | 15170 | (A) Yok | 0 | 3WL9111-0AA33-0AA0 | 1804
3WL1108-3 | 10426 | 3WL1108-3 | 15919 | (B) Açtırma bobini 24V DC | 539
3WL1110-3 | 10781 | 3WL1110-3 | 16460 | (C) Açtırma bobini 30V DC | 539 | 3WL9111-0AB01-0AA0 | 168
3WL1112-3 | 12857 | 3WL1112-3 | 18792 | (D) Açtırma bobini 48V DC | 539 | 3WL9111-0AB03-0AA0 | 139
3WL1116-3 | 18348 | 3WL1116-3 | 26816 | (E) Açtırma bobini 60V DC | 539 | 3WL9111-0AB18-0AA0 | 355
3WL1120-3 | 20873 | 3WL1120-3 | 30506 | (F) Açtırma bobini 110V AC / 110V DC | 539 | 3WL9111-0AB07-0AA0 | 168
3WL1225-2 | 28687 | 3WL1225-2 | 40209 | (G) Açtırma bobini 230V AC / 220V DC | 539 | 3WL9111-0AF04-0AA0 | 2234
3WL1232-2 | 33455 | 3WL1232-2 | 46892 | (J) Düşük gerilim rölesi 24V DC | 859 | 3WL9111-0AF03-0AA0 | 2234
3WL1240-2 | 43345 | 3WL1240-2 | 63896 | (K) Düşük gerilim rölesi 30V DC | 859
|  |  |  | (L) Düşük gerilim rölesi 48V DC | 859 | 3WL9111-0AH14-0AA0 | 209
3POL Sbt. |  | 4POL Sbt. |  | (U) Düşük gerilim rölesi 60V DC | 859
3WL1106-4 | 8497 | 3WL1106-4 | 12291 | (M) Düşük gerilim rölesi 110-127V AC / 110-125V DC | 859 | 3WL9111-0AA11-0AA0 | 997
3WL1108-4 | 8814 | 3WL1108-4 | 12749 | (N) Düşük gerilim rölesi 208-240V AC / 220-250V DC | 859 | 3WL9111-0AA12-0AA0 | 1260
3WL1110-4 | 9335 | 3WL1110-4 | 13503 | (P) Düşük gerilim rölesi 380-415V AC | 859 | 3WL9111-0AA13-0AA0 | 1500
3WL1112-4 | 11400 | 3WL1112-4 | 15785 | (Q) Gecikmeli Düş.Ger.R. 48V DC | 1561
3WL1116-4 | 16200 | 3WL1116-4 | 22431 | (R) Gecikmeli Düş.Ger.R. 110-127V AC / 110-125V DC | 1561
3WL1120-4 | 20732 | 3WL1120-4 | 28706 | (S) Gecikmeli Düş.Ger.R. 208-240V AC / 220-250V DC | 1561
3WL1225-3 | 24433 | 3WL1225-3 | 32444 | (T) Gecikmeli Düş.Ger.R. 380-415V AC | 1561
3WL1232-3 | 28594 | 3WL1232-3 | 37970
3WL1240-3 | 36359 | 3WL1240-3 | 50777 | (2) 2NO+2NC Yardımcı Kontak (Standart) | 0
3WL1208-4 | 10737 | 3WL1208-4 | 15531 | (4) 4NO+4NC Yardımcı Kontak | 625
3WL1210-4 | 11115 | 3WL1210-4 | 16077 | (7) 6NO+2NC Yardımcı Kontak | 625
3WL1212-4 | 13578 | 3WL1212-4 | 18800 | (8) 5NO+3NC Yardımcı Kontak | 625
3WL1216-4 | 18913 | 3WL1216-4 | 26188
3WL1220-4 | 23792 | 3WL1220-4 | 32943
3WL1225-4 | 30721 | 3WL1225-4 | 40794
3WL1232-4 | 33305 | 3WL1232-4 | 44225
3WL1240-4 | 39420 | 3WL1240-4 | 55053
3WL1340-4 | 40298 | 3WL1340-4 | 56573
3WL1350-4 | 62790 | 3WL1350-4 | 87983
3WL1363-4 | 82772 | 3WL1363-4 | 115889
3POL Çkm. |  | 4POL Çkm.
3WL1106-4 | 12231 | 3WL1106-4 | 17143
3WL1108-4 | 12833 | 3WL1108-4 | 17988
3WL1110-4 | 13390 | 3WL1110-4 | 18768
3WL1112-4 | 14712 | 3WL1112-4 | 20621
3WL1116-4 | 20171 | 3WL1116-4 | 28273
3WL1120-4 | 23340 | 3WL1120-4 | 32715
3WL1225-3 | 30152 | 3WL1225-3 | 42263
3WL1232-3 | 34782 | 3WL1232-3 | 48752
3WL1240-3 | 45888 | 3WL1240-3 | 64319
3WL1208-4 | 14046 | 3WL1208-4 | 19688
3WL1210-4 | 14527 | 3WL1210-4 | 20362
3WL1212-4 | 16575 | 3WL1212-4 | 23232
3WL1216-4 | 23700 | 3WL1216-4 | 33218
3WL1220-4 | 29791 | 3WL1220-4 | 41757
3WL1225-4 | 37299 | 3WL1225-4 | 52280
3WL1232-4 | 43071 | 3WL1232-4 | 60370
3WL1240-4 | 49747 | 3WL1240-4 | 69727
3WL1340-4 | 50858 | 3WL1340-4 | 71595
3WL1350-4 | 79046 | 3WL1350-4 | 111104
3WL1363-4 | 104448 | 3WL1363-4 | 146709